海 南 大 学 仪 器 设 备 （家 具） 验 收 表

（2020版）

采购单位（单位公章）：                        项目名称：

| 使用单位（含系、实验室或处室） |  |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 国别 |  | 数量 |  |
| 型 号 |  | 规格 |  | 单价 |  |
| 厂家品牌 |  | 购置 日期 |  | 总价 |  |
| 供应商/联系电话 |  |  |  | 经费 来源 |  |
| 存放地点 |  |  |  | 使用人签名 |  |
| 制造号 |  |  |  | 出厂号 |  |
| 产品唯一序列号 |  |  |  | 生产日期 |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 |  |  |  |  |  |
| 验收时间： |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写一式三份（复印有效），一份使用单位留存，一份送国有资产管理处资产科办理资产报增手续，一份报账时提交财务；

2、采购单位：此表须加盖学院等二级单位公章；

3、使用单位：指具体到使用该设备的二级单位下属的系、实验室或处室名称等；

4、存放地点：指所在使用单位的某具体位置（具体到哪一栋楼房间号）；

5、使用人：指使用或管理该设备的具体在编职工。

6、验收人签名应应清晰可辨。

验收记录

一、设备安装条件

1. 外包装情况

2. 场地条件（含空间、水电等条件）

3. 环境条件（温度、湿度、防震、降噪、防磁、生物隔离等）

二、验收现场准备

1. 现场所需

项目合同、海南大学仪器设备（家具）验收表、仪器设备附带说明书、合格证等文件、装箱单、出厂合格证、出厂检测报告。

2. 其他

⑴ 工具：⑵ 标准品、耗材、试剂⑶ 待培训人员（50万以上仪器不少于2人）

三、配置清单清点；

四、技术验收（技术参数逐项核验、查证或测量）

1. 每项参数验收要求：

⑴ 合同技术参数，条款及描述

⑵ （实验）结果对比

⑶ 是否偏离，偏离情况

⑷ 附截图或实验图谱

⑸ 结论（尽可能量化）。

2. 总体验收结论

技术验收人：

日期：      年    月   日